투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	수질TMS 측정기기 정도검사 결과 보고

1. 관리과-5410(2014. 04.24)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 2015년도 수질TMS 측정기기의 법정 정도검사를 실시하고, 검사 결과 성적서를 보고 드립니다.

○ 검사대상 : COD, T-N, T-P, SS 자동측정기기(제1,2방류구 총8대)

○ 검사기간 : 2015년 05월 11일 10:00 ~ 05월 13일 14:00

○ 검사기관 : 한국산업기술시험원

○ 검사결과 : □적합□

붙임 : 1. 측정기기별 정도검사 기록부 각 1부

2. 측정항목기기별 정도검사 점검표(한국산업기술시험원)각 1부.  끝.

주무관	하태영		관리과장	김홍덕		중랑물재생센터소장	06/10 김동기
협조자	주무관	황준태
시행	관리과-7665	(		)	접수		(		)
우	133-160	서울 성동구 자동차시장3길 64 (송정동73) 중랑물재생센터 관리과	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2545	/전송	02-2211-2529	/	haty88@seoul.go.kr	/	대시민공개