문서번호	시설관리과-10307
결재일자	2015.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장
박종희	함태광	06/10 남정열
협 조
	주무관		代박종희

증압장 유량감시시스템 개선 계획

(토출 압력값 표출)

2015.  6

강동수도사업소

(시설관리과)

증압장 유량감시시스템 개선 계획(압력값 표출)

유량감시시스템의 증압장(가락1, 가락2, 명일, 천호) 토출 압력값이 표출 되도록 감시기능 강화를 통한 유량관리에 만전을 기하고자 함.

※소요예산 : 1,300천원

□ 관련 근거

○『2014년 하반기 유량계 점검 결과 알림(누수방지과-8089,‘14.12.15)』

※ 개선사항 : 증압장 토출관압이 유량감시시스템에서 감시 가능하도록 보완

□ 증압장 유량감시스템 현황

○ 데이터 표출값

구분	기 존	변경(개선)	비고
가락1증압장	유량	유량, 압력	압력 추가
가락2증압장	유량	유량, 압력	압력 추가
명일증압장	유량	유량, 압력	압력 추가
천호증압장	유량	유량, 압력	압력 추가
방이증압장	유량, 압력	유량, 압력	압력 추가
장지증압장	-	-	감시 대상 아님

※ 표출값 예)

가락1증압장 (압력값 표출 안 됨)	방이증압장 (유량, 압력 표출)

□ 개선 계획

○ 대상 증압장 4개소(가락1,가락2, 명일, 천호) 압력값 추가

- 프로그램 개선비용이 소액이고 현 제어감시시스템 전담 업체인 ‘15년도

자동제어 유지보수 업체를 통해 시행

□ 소요예산 및 지출방법

○ 금    액 : 약 금1,300천원

○ 지출방법 : 신용카드 결제 후 연결계좌(시설관리과 통장 계좌)에 입금

- 업    체 : ㈜누리제어시스템(대표 : 박상진)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비,

기타교체비(05)

□ 기대 효과

○ 유량 감시 기능 강화 및 시스템 안정성 향상

- 통신 등 유량감시 시스템의 이상 발생시 표출값(압력 및 유량) 교차 확인을

통한 감시 능력 강화 및 시스템 안정성 향상