출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	토양지하수팀장	물관리정책과장
	정영환	윤승범	06/10 배광환

	2015년 상반기 민방위 비상급수시설 시·구 합동점검 실시후 그 결과를 보고합니다.
2015. 6. 10.
보고자 : 지방공업주사보 정영환

보 고 내 용
일 시	2015. 6. 9.(월) 13:30 ~ 17:40
건 명	출장결과보고('15년 상반기 민방위 비상급수시설 점검)
내용	□ 출 장 지 : 강남구 관내(신구초등학교 비상급수시설 외 7개소) □ 출 장 자 - 서울시 환경주사 양인혜, 공업주사보 정영환 - 강남구 전기운영주사보 박병석 □ 점검결과 - 점검시설 : 8개소(신구초등학교 비상급수시설 외 7개소) - 점검결과 : 8개소 급수시설 작동 양호 - 지적사항 : 4개소(계량기 유효기간 만료, 연결관 보수, 표지판 제작 등) ※ 계량기 유효검정기간 : 8년(계량에 관한 법률 시행령 제21조) □ 향후조치 : 지적사항 조치 후 결과 보고