	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	전화민원 접수에 따른 현장확인 결과 보고

1. 예방과–7898(2015.06.08.)호 “『전화민원 신청』 현장확인 계획”와 관련입니다.

2. 전화민원에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 민원사항

○ 일    시 : ********************

○ 민 원 인 : ***

○ 주    소 : *******************

○ 전화번호 : *************

○ 민원내용

- 위치 : ***************

- 교뽕중화요리 주방 가건물로써 샌드위치판넬 사용하며 소방시설이 없음

나. 확 인 일 : 2015. 6. 9.(화)

다. 확 인 자 : 소방장. 육신춘, 소방장 유재광

라. 확인사항

- 상기 민원에 대하여 현장방문하여 확인한 바 교뽕중화요리는 2015. 5. 8. 개업하여 영업을 실시하는 대상으로 2015. 5. 11. 동작구청 주택과 및 2015. 5. 21. 보건위생과(식품위생팀)에서 방문하여 영업장 면적변경 신고 미이행(1차)으로 식품위생법 위반업소 행정처분(시정명령) 사전통지【동작구청 보건위생과-6916(2015.05.27.)호】 함.

마. 결과조치

- 민원인이 제기한 교뽕중화요리 주방으로 사용하는 면적은 불법건축물로써 소방시설은 소화기 적정하게 분산 비치토록 안전지도함.

- 불법건축물에 대하여는 건물주 ******************가 이행강제금을 납부하고 있으며, 동작구청 주택과 및 보건위생과에서 영업장 면적변경 신고 미이행으로 행정처분(시정명령) 사전통지 중으로 관련기관 미 통보

- 현재 사용중인 주방은 7월중 식당 홀 한쪽으로 이동 설치 예정

- 민원인 ******************에 유선 답변 함.

붙임  전화민원 사본 1부.  끝.

담당자	육신춘		검사지도팀장	임동열		예방과장	06/10 최광수
협조자
시행	예방과-8025	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1198	/전송	02-846-1194	/	skyyuk@seoul.go.kr	/	부분공개(6)