문서번호	물재생과-2338
결재일자	2015.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	물재생과장	난지물재생센터소장
박종석	김일운	06/11 代이재성
협 조
	관리과장		이재성
	슬러지재활용과장		김웅남
	시설팀장		代김민호
	주무관		이호복

2015년 상반기 소방안전교육 실시

2015. 6.

물 재 생 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

2015년 상반기 소방안전교육 실시

우리센터의 자위소방대 역할과 화재 발생시 긴급 대처 적응능력을 배양하고자

소방안전교육을 전직원 대상으로 실시하여 센터의 소방안전관리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

❍ 2015년도 난지물재생센터 소방계획( 재생과-666호, 2015.02.25.)

❍ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제14조(소방훈련과 교육) :

- 기관장은 해당 공공기관의 모든 인원에 대하여 연 2회 이상 소방훈련과 교육을

실시하되, 그 중 1회 이상은 소방관서와 합동으로 소방훈련을 실시하여야 한다.

※ 2015년 자체 소방합동훈련 : 2015. 11월 중 실시

2		교육개요

❍ 목  적

- 직원 대상으로 센터 자위소방대의 조직 편성(임무) 설명 및 조직별 훈련실시

❍ 교육일시 및 장소

- 교육일시 : 2015. 06. 26(금요일)

- 교육시간 : 오전 09시 30분 ~ 오전 11시 30분

- 장   소 : 관리동 대강당 (실습교육 : 관리동 앞)

- 교육강사 : 박 종석(센터 소방총괄업무담당)

3		교육내용

❍ 자위 소방대의 역할(30분)

- 자위소방대 편성 및 임무에 관한 내용

- 현장의 소방안전관리 등

반별(반장)	임 무
지휘분대 (관리과장)	대장의 지휘를 받아 다른 반의 임무를 조정하고, 화재진압 등에 관한 훈련계획을 수립·시행
진 압 분 대 (슬러지재활용과장)	대장과 지휘반의 지휘를 받아 화재를 진압
구조구급분대 (시설팀장)	대장과 지휘반의 지휘를 받아 인명구조 및 부상자 응급처치를 수행
대피유도분대 (운영분석총괄담당)	대장과 지휘반의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피하도록 유도

- 반별 임무

분대별	반 별	임 무
지휘분대	지 휘 반	화재진압 지휘 및 제반사항
	통 제 반	통제, 통제관의 임무 수행보조
	경 보 반	119신고 및 장내전파, 관계기관에 통보
진압분대	소 화 반	자체소화시설물 활용한 소화활동
	급 수 반	소화용수의 보존과 급수활동
대피유도 분 대	대 피 및 반 출 반	대피유도 및 중요물품 반출이동
	방호조치 및 복구반	방화문의 폐쇄, 기타 문의 개방, 가스위험물 등 소화활동상 장애물의 제거와 복구
구조,구급 분 대	의 료 반	질식, 중경상자의 응급조치
	후 송 반	사상자 안치 및 질식 등 경상자 병원으로 긴급 후송 조치

❍ 대강당에서 이론강의를 한 후, 관리동 현관 앞에 분대별 2열로 집합

❍ 자위 소방대의 반별 임무활동(1시간 30분)

◊ 교육강사가 분대별로 임무 부여하여 측정함

- 지휘분대 : 관리동 현관 출입구 앞에 지휘소를 설치한다.

(준비물은 분대장의 지휘아래 천막설치, 책걸상 1개, 앰프)

- 진압분대 : 연막탄이 피워진 지점에 소화기로 진압한 후, 관리동 내에 설치된

소화전으로 소화기 분말가루를 깨끗이 제거한다.

(준비물은 관리동 내에 있는 소화기 4개, 소화전 2곳에서 분사)

- 구조구급분대 : 관리동 내 환자발생하여 구조활동을 한다.

(준비물 의료 구조장비 및 환자 구조)

- 대피유도분대 : 진행자가 분출시켜야 할 물품 및 위치 설명한 후 관리동 내에

진입하여 지휘분대 앞에 반출된 물품을 놓여야 하며 구내식당의

메인 가스밸브 상태를 전후사진을 핸드폰으로 촬영하여 강사에게

보여줘야 함.

4		행정사항

❍ 소요예산 : 600천원

- 연막탄 10개 구입비 : 600천원

❍ 예산과목 : 난지물재생센터 운영, 난지물재생센터 운영, 시설비(소방시설유지관리)

❍ 교육시간 인정

- 전직원은 반드시 교육 참석을 하여 서명날인할 것

- 교육명단에 서명한 직원에 한해 교육시간 2시간 인정.  끝.

따로붙임 : 자위소방대 편성표(본처리장, 유입포함) 1부.  끝.