수질자동측정기 전문물품 매입요구서

주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장			아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 :02-3146-5342)
정승경		代지호선	06/11 차윤기
협 조

건 명 :				2015년 전문물품 집중구매 신청(2차)																	시 행	정수운영과-6020					(					)
장	광암 정수장		관		상수도 사업비용			항	영업 비용	세항		정수비		목		수선유지 교체비		세목	기타 교체비		접 수						(					)
																					수신자	상수도연구원장(수질연구과장)
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격				단위명칭		수량		단가		소요경비 추 정 액			용 도			에너지 효율등급		녹색제품				중소기업 제 품		장애인 생산품
																							유무	등급	유무	구입 여부			여부	구입 여부	유무		구입 여부
1		전해전극(알카리)					2066-0.5F				개		3		398,000		1,194,000			알칼리측정기 (ALF-100)			무	×	무	×			무	×	무		×
2		표준키트(탁도)					0.02-10-100				세트		1		630,000		630,000			탁도계 (마이크로툴)			무	×	무	×			무	×	무		×
3		레진베드(TOC)					CAPK96004-01				개		2		924,000		1,848,000			TOC측정기 (시버스-900)			무	×	무	×			무	×	무		×
4		PH전극(알카리)					5041-0.5F				개		1		275,000		275,000			알칼리측정기 (ALF-100)			무	×	무	×			무	×	무		×
5		정량펌프					7016-20				개		1		450,000		450,000			알칼리측정기 (ALF-100)			무	×	무	×			무	×	무		×
6		순환펌프					PH-045M				개		3		39,800		119,400			순환펌프			무	×	무	×			무	×	무		×
7		PVC튜브					4mm(15m)				개		1		29,000		29,000						무	×	무	×			무	×	무		×
이 하 여 백
															소계		4,545,400
															V.A.T.		454,540
															합계		4,999,940
위 물품을 월 일까지 납품( 0 )하도록 하여 주시기 바랍니다.

	광암아리수정수센터소장

상수도사업본부 상수도연구원(수질연구과장) 귀하