	마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	연구실등 소량위험물 취급대상 소방검사 결과 알림

1. 귀 대학의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대학교 실험실(미술실)에서의 위험물 및 화학물질을 다품종 소량 사용하는

장소에서 우려되는 사고를 사전에 예방하고 유사시 초기대응체계를 강화하고자 실시한 소방검사 결과를 다음과 같이 알리오니

3. 귀 대학교의 안전관리대책 수립에 반영하여 위험물 및 화학물질 등의 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 일  시 : 2015. 05. 21 ~ 5. 26 (기간중 3일간)

나. 대  상 : 홍익대학교, 서강대학교

다. 점검반 : 2인 1조(위험물담당외 1명)

라. 중점 점검사항

- 실험실 및 미술실내 인화성 및 금수성 물질 보관 상태 확인

- 위험물안전관리조례에 따른 위험물 저장 취급기준 준수 여부

- 지정수량 이상 위험물 저장,취급 여부

- 소화기 경보시설 등 소방시설 작동,유지 관리의 적정 여부

마. 점검 결과에 따른 협조안내문  : 별첨 참조

4. 행정사항

○ 연구실등 소량위험물 취급시설에 대한 소방안전지도 탑재용 안전관리카드 자료 보강을 위한 추가조사기간 (6. 15 ~6. 24) 기간중 실무적인 협조를 당부드립니다( 관련자료는 이메일 송부).

붙임 : 연구실등 소량위험물 취급대상 협조 안내문 끝.

	마포소방서장
수신자	서강대학교총장 귀하(121-742 서울마포구 백범로 35(신수동),홍익대학교 총장귀하(121-791 서울마포구 와우산로 94(산수동)
담당자	김영훈		위험물안전팀장	김순식		예방과장	전결 06/11 임흥식
협조자
시행	예방과-10534	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-701-3494	/전송	02-717-1190	/	kyhfs2526@seoul.go.kr	/	대시민공개