“투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.”
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 결과보고(*****)

1. 관련근거

가. 예방과-5426(2015. 5. 21.)호 “조치명령서(*****)”

나. 예방과-6015(2015. 6. 4.)호 “조치명령대상 확인점검 계획(******”

2. 조치명령대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상명: *****

나. 위치: 서울특별시 용산구 ****************

다. 확인일자: 2015. 6. 11.(목)

소방시설 등의 종류	시 정 보 완 사 항	보완기한	확인결과
피난설비	- 5층 비상구 유도등 전구 교환	2015. 6. 8.	완비

붙임  1. 소방특별조사 조치명령대장 1부.

2. 현장확인사진 1부.  끝.

담당자	김재규		검사지도팀장	김태돈		예방과장	06/11 이은와
협조자	담당자	박세삼
시행	예방과-6360	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-795-1190	/전송	02-749-1977	/	moteuchi@seoul.go.kr	/	부분공개