	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 상반기 비상소화장치함 보수 및 호스릴 개선 대상 조사 결과보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-2700(2015.04.10.)호 『비상소화장치 호스릴 개선공사 대상 조사 알림』

나. 재난관리과-1951(2015.03.19.)호 『2015년도 비상소화장치 적재비품 소요현황 파악 제출』

다. 숭인119안전센터-2309(2015.05.20.)호『비상소화장치(6-39) 고장발생 보고(숭인)』

라. 신교119안전센터-2229(2015.05.22.)호『비상소화장치(6-39) 고장발생 보고(숭인)』

2. 우리서 관내 비상소화장치 보수대상 및 호스릴 개선 대상을 조사하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2015. 03. 23(월) ~ 06. 01.(월)

나. 조사대상 : 관내 비상소화장치 266개소(임시폐전제외)

다. 결    과

1) 보수대상(6개소)

연 번	관할센터	보수대상	보수내용	비 고
1	현장대응단	1-14호	함 휘어짐
2	신교	2-34호	함 휘어짐
3	신영	5-19호	외관 페인트 벗겨짐
4	신영	5-36호	외관 페인트 벗겨짐
5	신영	5-37호	함 틀고정 재정비 필요
6	숭인	6-39호	문틀 고장

2) 호스릴 개선 대상(1개소)

관할센터	개선대상	개선필요성	비 고
숭인119안전센터	1-14호	동대문 상가 일대로 화재위험성이 상당히 높음

붙임  1. 2015비상소화장치 보수대상. 1부.

2. 호스릴 개선 대상. 1부.  끝.

담당자	김학안		대응총괄팀장	이종문		재난관리과장	06/11 김상곤
협조자
시행	재난관리과-4654	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 종로소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	부분공개