도로점용(굴착·복구)준공검토보고 [2015-2]

결재	주무관	주무관	도로보수과장
	이문희	박일연	06/11 代박일연

[허가번호 : 송파구-2015-난방-00002]

굴착기관	위례에너지서비스(주)(김남훈)						복 구 방 법
공 사 명	거여역교차로 지역난방 시험굴착 1구간
위치정보	노 선 명	위 치				관할구청	원 인 자	●
	오금로	거여동 20-14				송파구
							관 리 청
굴착정보	구 분	연장(m)	연장(m)		면적(㎡)	준공가능여부
							차로복구
	허가내역	1.5	9.0		13.5	가 능
	준공내역	1.8	6.0		10.8
검토현황	준공검토요청일		검토완료일			조 사 자
	2015. 06. 10		2015. 06. 11			김 경 식
준공내용	포장종류	굴착차로	공 사 기 간
	일반	사거리중앙부	2015. 05. 25 ~ 05. 30
검토의견	지역난방관로 시공을 위한 시험굴착 공사 굴착복구 후 포장상태 양호하고 차선도색은 필요치 않음
위 치 도 및 준 공 사 진