	마포소방서
수신	마포소방서(재난관리과장)
(경유)
제목	구급장비 수리(교체) 완료 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-476(2015.01.23.)호 『구급장비 고장발생시 신속한 보고 철저 지시』

나. 현장대응단-4165(2015.06.09.)호 『구급장비 고장발생보고(심전도감시장치)』

2.  위와관련 현장대응단 구급대(6-7)에서 관리․운용중인 구급장비(심전도감시장치) 산소포화도측정기 케이블 수리(교체)가 완료되었기에 아래와 같이 보고합니다.

가. 장비명 : 필립스 심전도감시장치

나. 수리일시 : 2015.06.11.(목)

다. 수리내용 : 산소포화도측정기 케이블 교체

붙임  수리완료 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	홍성열		지휘3팀장	代조종표		현장대응단장	06/11 김용태
협조자	진압3대장	조종표
시행	현장대응단-4251	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 신수동 1~100 100-5 마포소방서 현장대응단	/
전화	02-3274-0976	/전송	02-706-0119	/	lecielbleu2@seoul.go.kr	/	대시민공개