		강동수도사업소
CU########5#######A06###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(오금동 114-13)

1. 옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	1012014007014	신청일자	2014년 03월 04일
누수위치(주소)	서울특별시 송파구 오금동 114-13
신청인	송창근	연락처	02--
신청인(주소)	서울특별시 송파구 문정로23길 9 ( 오금동 ) ( 송파구 오금동 114-13 )
현장도착시간	14시 20분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	송종범	처리일자	2014년 03월 04일
처리결과	13mm 앵글밸브 누수 - 밸브 교체

끝.

주무관							송종범				시설관리과장					03/05 이계환
협조자
시행			시설관리과-2983										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)																/
전화		02-3146-5209							/전송			02-3146-5239					/	sbelltiger@seoul.go.kr													/	대시민공개