문서번호	물재생과-2346
결재일자	2015.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		물재생과장
김재우		06/11 김일운
협 조
	주무관		유영욱

1처리장 저단 스킵호이스트 점검 보고

2015. 6.

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장 1처리장 스킵호이스트 점검 보고

■ 현황
유입펌프장 1.2처리장 스킵호이스트 6개소 중 1처리장 저단

■ 점검일시: 2015년 06월 08일

■ 기기명

1처리장 저단 스킵호이스트

■ 내용

1처리장에 설치되어 있는 저단 협잡물 스킵호이스트 보조로울러

파손.

■ 원인

장시간 사용 으로 인하여 1처리장 저단 협잡물 스킵호이스트 보조로울러 소손.

■ 보고자의 의견

연간단가 업체 의뢰 제작구매.