문서번호	녹지관리과-5553
결재일자	2015.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	녹지관리과장
권동현		강병기	06/11 김윤철
협조

『2015년 옥상녹화 텃밭조성사업』관련

해당기관 의견 수렴 결과 보고

2015. 6.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

「2015년 옥상녹화 텃밭조성사업」관련

해당기관 의견 수렴 결과보고

2015년 옥상녹화 텃밭조성사업 관련, 실시설계(안)에 대하여 해당기관의 의견을 수렴하고 그 결과를 보고 드림

□ 해당기관 의견 수렴 개요

신당119안전센터

○ 일    시 : ‘15.6.9(화) 10:30~11:00(신당119안전센터 회의실)

○ 참    석 : 7명

- 신당119안전센터 직원 4명, 중부공원녹지사업소(강병기, 권동현) 용역사(이창형)

○ 건의사항 및 검토결과

건의사항	검토결과	비 고
수관건조대를 이용할수 있도록 동선 확보	반영
국기게양대쪽 동선 확보	반영
관리인력 부족으로 유지관리가 용이한 수종 도입	반영

연건119안전센터

○ 일    시 : ‘15.6.9(화) 12:30~13:00(연건119안전센터 회의실)

○ 참    석 : 5명

- 연건119안전센터 직원 2명, 중부공원녹지사업소(강병기, 권동현) 용역사(이창형)

○ 건의사항 및 검토결과

건의사항	검토결과	비 고
인근 주택가와 인접하여 파고라 위치 변경 및 파고라 규격(3,000×3,000) 조정	반영
급수전 설치	반영

서울시립대학교

○ 일    시 : ‘15.6.10(수) 11:00~11:30(시설과 회의실)

○ 참    석 : 6명

- 시설과 직원 3명, 중부공원녹지사업소(강병기, 권동현) 용역사(이창형)

○ 건의사항 및 검토결과

건의사항	검토결과	비 고
제1공학관 앞에 텃밭이 잘 조성되어 있어 옥상텃밭 제외	반영
방수 관련 옥상슬라브 바닥 전체 철거	반영
관리인력 부족으로 유지관리가 용이한 수종 도입	반영
건물의 방향을 고려하여 음지수종 도입	반영

도봉도서관

○ 일    시 : ‘15.6.10(수) 13:00~14:00(도봉도서관 회의실)

○ 참    석 : 7명

- 도봉도서관 직원 4명, 중부공원녹지사업소(강병기, 권동현) 용역사(이창형)

○ 건의사항 및 검토결과

건의사항	검토결과	비 고
이용자가 많은 점을 고려하여 벤취 추가 설치 (당초 6개→ 변경 8개)	반영
급수전 설치	반영
향이 나는 식물 도입	반영
암석원 BOX 도입	미반영	이해설득

※ 구조안전진단 결과 경량형으로 암석원 BOX 도입은 구조적으로 곤란함

□ 향후계획

○ ‘15.6.16~6.17 : 실시설계(안) 자체 보고

○ ‘15.6.22~6.24 : 실시설계(안) 전문가 설계심의(서면)

○ ‘15.6.30        : 계약심사 의뢰

○ ‘15.7.10        : 설계준공

첨부  1. 실시설계(안) 자료 1부

2. 현황사진 1부.  끝.