함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	교체장애수전 정비 요청(성북구 하월곡동 90-1596)

우리 사업소 관내 아래 수용가에 대하여 수도계량기 교체장애가

발생하여 정비 요청하오니 정비 후 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 교체장애수전 내역

수 요 가			업종	고객 번호	교체 사유	장애 사유	교체대상 계량기		개전 연월일	비고
주 소	성 명	전화번호					구경	기물번호
****************	***	***** ****	30	7295257	동파	내선유니온없음	15	06-48911	1981.0302

끝.

	현장민원과장
주무관	이은주		현장민원과장	06/11 김용운
협조자
시행	현장민원과-15523	(		)	접수		(		)
우	100-855	서울 중구 장충동2가 88번지 중부수도사업소 현장민원과	/
전화	3146-2362	/전송	3146-2244	/	ekffkddl68@seoul.go.kr	/	부분공개