투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	직인날인 요청(IT Complex 신재생에너지 설비 설치계획서)

1. 상암ITC감 제15-45호(2015.06.10)호와 관련입니다.

2. 『IT Complex 건립공사』와 관련하여 신·재생에너지 설비 설치계획서를 에너지관리공단에 제출코자 하오니 직인을 날인하여 주시기 바랍니다.

가. 신·재생에너지 설치계획

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
지 열	수직밀폐형 422.528kW	SCW형 492.60kW	천공부지 부족
태양광	95.59kW	95.59kW	변경없음
태양열	90.60㎡	90.60㎡	변경없음

따로붙임  신·재생에너지 설비 설치계획서  1부.   끝.

	설비부장
주무관	정광식		건축설비과장	06/11 김영수
협조자	주무관	배수웅
시행	설비부-6961	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서소문별관 2동 2층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8627	/전송	02)3708-8659	/		/	대시민공개