복    명    서

결재	주무관	미생물검사과장
	김성택	06/11 이수원

	2015년 2/4분기 원수 바이러스 시료채수(암사, 팔당, 풍납 원수)를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015. 6. 4.
복명자 : 주무관 김성택

복       명       내       용

출장일시

2015. 06.09/ 06.10

건    명

출장복명서(2/4분기 바이러스검사 원수시료채수)-암사, 팔당, 풍납

내용

□ 개 요

- 목  적 : 원수 바이러스 분포실태조사를 위한 2/4분기 원수채수

- 장  소 : 암사, 팔당, 풍납 취수장

- 일  시 : 2015. 6. 9(화)/ 6.10(수)

- 출장자 : 주무관 최병도(6.9) 김성택(6.9, 6.10), 연구인턴 고연실(6.9, 6.10)

- 현장항목 측정결과

	암사	팔당	풍납
일자	6.9(화)	06.10(수)	6.10(수)
수온	22.7	23.8	24.5
탁도	3.4	3.1	3.4
pH	7.7	7.7	8.4
총채수량(L)	211	205	202

비  고

* LIMS 접수

(기타의뢰항목: 총대장균군, 분원성대장균군, 총인, 총질소, TOC, NH3-N, NO3-N)

끝.