문서번호	행정지원과-12460
결재일자	2015.6.11.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
★주무관	수질팀장	행정지원과장		중부수도사업소장
송철호	김진국	서경만		06/11 설동을
협 조
	행정관리팀장		김맹순

“아이들의 건강과 아리수 음용률 제고 위한”

어린이집 음용실태 및 수질검사 특별추진 결과보고

2015.  6.

중부수도사업소

(행정지원과 수질팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

“아이들의 건강과 아리수 음용률 제고 위한”

어린이집 음용실태 및 수질검사 특별추진 결과보고

자라나는 아이들의 건강과 안전을 위하고 아울러 아리수에 대한 올바른 정보제공 및 음용률 제고를 위한 일환으로 관내 어린이집을 대상으로 음용실태 조사 및 수질검사를 특별 추진후 그 결과를 보고드림

추진방향

용산구내 어린이집 전체를 대상으로 우선 시범적으로 추진

어린이집내 공급되는 수돗물의 수질검사 및 토탈서비스 실시

어린이집별 음용실태 조사결과에 따른 맟춤형 홍보추진 등

추진개요

기    간 : 2015.  5. 4 ~ 6. 5일까지

조사대상 : 총 130개소(용산구내 어린이집)

조 사 반 : 1개반 3명(수질팀 직원,기간제 근로자)

주요내용 : 수질검사 및 토탈서비스,음용실태 조사 및 홍보추진 등

세부 추진내용

수돗물 수질검사 및 토탈서비스

◆ 어린이집내 공급되는 수돗물에 대한 수질검사(5개항목) 실시

◆ 수돗물 공급라인(옥내배관,물탱크 등)에 대한 종합진단 및 불편사항 점검

어린이집별 음용실태 일제 조사

◆ 설문서에 의거 아이들이 마시는 물과 수돗물에 대한 인식파악

◆ 어린이집내 교사와 아이들 대상 맞춤형 수도교실 홍보후 희망여부 조사

◆ 조사계획에 대한 공문을 사전 발송후 직접 개별방문하여 조사실시

어린이집별 맞춤형 수도교실 등 홍보추진

◆ 어린이들과 교사들을 구분하여 눈높이 맞는 아리수 홍보영상물 상영

◆ 수돗물과 정수기물, 생수 등 먹는 물에 대한 비교 수질검사 및 체험실시

◆ 외국인 어린이집의 경우 영어로 된 홍보영상물 별도 준비후 상영 등

추진결과

조사실적 : 총 125개소(총 130개소중 5개소는 폐쇄 등으로 미조사)

조사결과(총괄)

구분	운영주체		수질검사 결과		수도교실 여부		음수대 설치
	사립	공립	적합	부적합	신청	미신청	희망	미희망
개소	117	8	125	0	82	43	72	53

음용실태 설문결과

[어린이집에서 주로 마시는 물]

구 분	계	수돗물	정수기물	집에서 가져온 물	생수 등 사서마심
음용률	100.0%	19.2%	73.6	4.0%	3.2%

[수돗물을 마시지 않는 이유]

계	물 맛	소독냄새	수질 불신	불안감	기 타
100.0%	4.0%	9.0%	11.0%	65.0%	11.0%

☞ 기타의견 : 학부형들이 원해서, 아무런 이유없이(그냥) 등

[수돗물의 안전성에 대한 인식도]

계	매우 안전	어느 정도 안전함	별로 안전 하지 않음	전혀 안전 하지 않음
100.0%	18.4%	72.8%	8.0%	0.8%

<수돗물 사용관련 불편 또는 개선할 점>

◆ 수압이 약하여 사용에 불편 : 4개소

◆ 수돗물에 냄새가 남 : 3개소

◆ 가끔씩 녹물이 출수됨 : 1개소

조사결과 조치

수돗물 수질검사 결과 안내 및 토탈서비스 실시 : 해당 어린이집

☞ 수압 약함, 소출수, 녹물출수, 소독냄새 등

수도교실 희망일정에 맞추어 아리수 수도교실 추진 : 82개소

☞ 아리수 홍보영상물 상영, 물 이야기(PPT), 수질실험 체험 등

어린이집 음용실태 조사자료 별도관리 및 업무에 참고 등

추진효과

어린이집에 대한 일제 수질검사로 먹는 물에 대한 안전성 도모

어린이집별 맞춤형 수도교실 운영으로 인식개선 및 신뢰도 제고에 기여

상수도관련 사용상 불편사항 상담 및 토탈서비스로 만족도 제고 도모

붙임 1. 어린이집 음용실태 조사 및 수질검사 광경(사진) 1식.

2. 어린이집 음용실태 조사 및 수질검사 결과(총괄) 1부.  끝