	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설완공검사 발급대상 소방활동자료조사 결과 보고(지밸리비즈플라자:구로동 188-25)

1. 관련 근거

가. 예방과-13192(2015.06.03)호『소방시설완공검사증명서 발급 알림(금천구 디지털로 300)』

나. 공단119안전센터-2835(2015.06.10.)호『소방시설 완공검사증명 발급대상 소방활동자료조사 계획보고(지밸리비즈플라자:구로동 188-25)』

2. 위와 관련 소방시설완공 검사증명서 발급대상에 대한 소방활동자료조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

대 상 명	주 소	소유자	사용승인일	소방안전 관 리 자	조사년월일 및 조사자	비고
지밸리비즈플라자 (식객촌)	금천구 디지털로 300 (구로동 188-25)	식객촌 구로점(주)	2015.06.03	기선임	2015. 06.11. (목) 소방위 이도형 외 1명	제연설비

3. 소방행정정보시스템 자료 입력.  끝.

담당자	이도형		진압3대장	양선영		119안전센터장	06/12 이수원
협조자
시행	공단119안전센터-2871	(		)	접수		(		)
우	152-878	서울 구로구 구로동 디지털로 34길 56(구로동 812)	/
전화	02-855-0119	/전송	02-837-7119	/	dodoldh@seoul.go.kr	/	대시민공개