함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	아리수 음수대 점검결과 보고(마장초등학교)

1. 마장초등학교에 설치된 아리수 음수대에 대하여 현장 점검하고 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검 결과

1) 정수기 사용 유,무 : 없음

2) 유치원,대학교 병행사용 유,무 : 없음

3) 음수대 고장 여부 : 이상없음

4) 음수대 철거 여부 : 이상없음

붙임 : 음수대 점검 복명서(관리카드) 및 조사현황 각 1부.  끝.

주무관	윤근식		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	06/12 최명익
협조자
시행	급수운영과-14611	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동 142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3146-2789	/		/	대시민공개