출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	박상권	김태형	06/12 최명익

	명에 의하여 2015년 풍수해 대비 공사장 안전관리 점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015.6.11
**************************

보       고       내       용

업 무

풍수해 대비 공사장 안전관리 점검

건 명

2015년 풍수해 대비 공사장 안전관리 점검

내용

공 사 명 : 자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사, 급수공사(연간단가)

점검일시 : 2015.6.11

점 검 자 : 시설관리공단 감독, 이준엔지니어링 감리, 사업소 담당자

점검사항 : 공사장 안전 및 환경관리(보행자 통행로 확보, 자재, 장비 및 토사,

폐기물 처리 및 정리정돈, 안전펜스, 안내간판 설치 등)

공 사 명	공 사 장 안전관리	공사현장 환경관리	자재관리	비고
2014년 광진구 상수도공사 (연간단가)	양호	양호	양호
자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사	양호	양호	양호

비  고

- 2015년도 공사시공부분에 대하여 포장상태, 현장관리 등 공사장 안전

관리 점검결과 지적사항은 없음. 끝.

공사장 현장점검 사진
자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사	자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사
구의동 29-4 포장완료(광진구 상수도공사)	구의동 30-37 포장완료(광진구 상수도공사)