검 토 보 고 서
접수번호		현장민원과-12886			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						이영철	06/12 이자화
결재일자		2015.6.12.
공개여부		대시민공개
CU********2*******A13***************E0400-1&
제 목 :	공사비 지원 신청에 따른 검토사항 보고

□ 공사비 지원 신청 현황

접수번호	0992015064666
주 소	150-785 서울 영등포구 양평동1가 20-0 신동아아파트 2동 1208호	성 명	박윤선
건물용도	아파트	연면적(㎡)	50.81

□ 검토내용

1) 총 공사비의 80%(교체공사) 『 노후 옥내급수관 공사비지원 업무처리 지침에 의거 』

․ 옥내급수관 개량공사 총 공사비 : 902,000원

⇒ 총 공사비의 80% : 902,000원 × 0.8 = 721,000원

2) 주택유형별 표준지원공사비[급수설비과-622호(2015.01.28.)]

주택유형	표준지원공사비	비 고
공동주택	70만원 + (50.81㎡ - 33㎡) × 1,920원 = 734,000원	최대 120만원(가구당) ※세대 80만원, 공용 40만원

3) 총 공사비의 80%와 표준지원공사비 중 적은 금액 지원

□ 처리의견

- 표준지원 공사비표에 의거 아래와 같이 승인처리  통보코자 함.

주 소	성 명	건물용도	연면적 ( m2 )	공사방법	지원 가능여부	지원금액	비고
150-785 서울 영등포구 양평동1가 20-0 신동아아파트 2동 1208호	박윤선	아파트	50.81	교체	가능	721,000원

따로붙임 : 1. 공사비 지원신청서 1부.

2. 건물주 통장 사본 1본. 끝.