도로점용(굴착·복구)허가신청 검토보고 [2015-115]

결재	주무관	주무관	도로보수과장
	이문희	박일연	06/12 代박일연

[일련번호 : 일반-*******0039]

굴착기관	코원에너지서비스(주)(김석곤)								복 구 방 법
공 사 명	거여동 32-6번지 인입관공사
위치정보	노 선 명	위 치				포장년도		관할구청	원 인 자	●
	오금로	거여동 32-6				2012년이전		송파구청
									관 리 청
허가정보	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)		굴착심도(m)		허가가능여부
									차로복구
	1.2	2.0	2.4		1.2		가 능
조사 현황	허가검토요청일		조사완료일				조 사 자
	2015. 06. 11		2015. 06. 12				김 경 식
조사내용	포장종류	굴착예상차로	예상공사기간
	일반	2차로	2015. 06. 20 ~ 2015. 08. 30
검토의견	- 직전 포장년도는 2012년이전으로 굴착 가능함 - 가스관로(50mm) 인입관로 공사
위 치 도 및 현 황 사 진