보   고   서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태호	조성관	06/12 이희세

수질자동측정기에 대한 추가 법정정도검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  6.  12.

보 고 자 : 환경8급   성명 : 김태호

보       고       내       용

□ 검 사 일 시

- 2015. 6. 10(수)

□ 대 상 지 점 : 진관배수지 수질자동측정기

□ 검 사 항 목 : 탁도, 잔류염소

□ 법정정도검사 대행업체 : 한국산업기술시험원

□ 검 사 결 과

- 진관배수지의 수질자동측정기는 통신카드 및 메인보드 이상으로 기존 정도검사 시 실시하지 못하였음

- 이후 수리(교체)를 완료하고 정도검사를 재신청하여 정도검사가 정상적으로 완료됨

□ 보고자 의견

- 법정검사 대행업체에서 정도검사 비용청구시 1개소 2대에 대하여 법정비용을 지출하고자 합니다.