문서번호	급수운영과-10896
결재일자	2015.6.12.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	06/12 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2015년 6월 12일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현 김재모		김원호		김태환
탐지구역				청담15블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
청담15		관 로 (다점식, L-로드탐사)		강남구 선릉로 72길 16 (대치동 920-1번지)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 청담배수지수계 누수징후관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							100mm관로 누수적출
방배01-13		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 도구로 80 (방배동 949-12번지)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 방배배수지수계 기간제탐사 누수징후관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							100mm관로 누수적출
방배14		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 도구로 1길 58-3 (서초동 1307-12번지)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 방배배수지수계 기간제탐사 누수징후관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 25mm인입관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							25mm인입관 누수적출
서초01-01		관 로 (누수징후 50mm관로)		강남구 도산대로 4길 14-4일대 (역삼동 788-22번지)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 청담배수지수계 기간제탐사 누수징후 50mm관로 탐지결과 누수 이상없음.							50mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	이석봉 심강우		서초01-01		강남구 학동로 3길 35일대 (논현동 20-3번지)		1건			-		8건
서초	이천구 진기호		방배11		서초구 서초대로 12일대 (방배동 421-1번지)		1건			2건		21건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.