함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 답변[계량기뚜껑으로 인한 소음]

민원사항 :

잠실동 223-12번지 건물 주차장 바닥에 철제로 된 뚜껑이라고 생각 될만한 뭔가가 있는 것 같습니다. 차가 드나들 때마다 밤낮으로 그 무게감 있는 철제 뚜껑이 덜커덩 거리는 소리에 자다가도 깹니다. 소음 문제 좀 해결 해주세요. 여름이라 창문을 열어두고 사는데 그 덜커덩 거리는 소리에 아주 죽겠습니다. 해결 부탁드립니다.

답변사항 :

안녕하십니까? 소음으로 인해 큰 불편을 겪고 계신다는 김미현님의 글 잘 받아보았습니다.

현장 확인한 바 223-12번지 건물은 플라스틱 수도계량기를 보호하기 위해 철판으로 상판을 짜서 덮었는데 이 철판이 차량진출입시 소음을 발생하고 있는 실정입니다. 통상적으로 대지경계내 부설되는 수도계량기는 비포장 상태에 작업이 진행되어  계량기와 마당포장은 집 소유자가 단차를 맞추어 포장마감 처리하여야 합니다. 현재 이 상황에서 최선의 방법은 철판 상판을 철거하여 소음 원인을 제거한 후 플라스틱뚜껑을 주철뚜껑으로 교체해 드릴 예정이며 이후 소음으로 인한 불편이 해소되기를 기대해 봅니다.

▶ 다른 궁금하신 사항이 있으시면 강동수도사업소 급수운영과 최지영(02-3146-5152)에게 연락 주시면 친절하게 안내히 드리겠습니다. 김미현님의 가정에 행복이 가득하시길 바랍니다. 감사합니다.  끝.

주무관							최지영			주무관					김용현					급수운영과장					06/12 전명수
협조자
시행			급수운영과-9199									(						)		접수											(						)
우	134-030					서울 강동구 성내로51 (성내1동 541-4)															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		3146-5152						/전송			3146-5189					/													/	부분공개(6)