보고서(강관 RT검사 현장입회)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최호림	김태형	06/12 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-14695

동일로 송배수관정비공사 관급자재 강관구매 및 RT검사와 관련하여 현장입회코자 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ	공사현황

○ 공사명 : 동일로 송배수관정비공사

○ 도급자 : ***********

○ 도급액 : **************

○ 공사기간 : 2015. 06. 09. ~ 2015. 10. 31.

Ⅱ	관급자재 구매현황

○ 품명 : 수도용 폴리에틸렌 피복강관

○ 규격 : 1000mm*8t*6.1m

○ 수량 : 98본

Ⅲ	보고내용

○ 관련근거 : 본부 시설과-1467호(2015.03.04.) 및 시설과-1978호(2015.03.24.)

『2015년 강관비파괴시험 검사업무처리지침 알림』

○ 원자력안전법령 개정으로 공사현장에서 방사선투과시험(RT)이 불가함.

○ 개정된 강관비파괴시험 검사업무처리지침에서 강관자재에 대한 방사선투과시험(RT)은         강관제조사(납품회사) 현장에서 시행토록 개정함.

○ 또한, 강관비파괴시험시 건설사업관리자(감리)나 시설관리공단감독자가 현장 입회하도록 함.

Ⅳ	방사선투과시험(RT) 일정

○ 납품업체 : ************

○ 시험예정일자 : 2015.06.16.(화)

○ 시험장소 : ********************

○ 입회예정자 : 수도자재관리센터 구매담당자, 시설관리공단 감독자, 발주부서 담당자

○ 입회사유 : RT검사 시 감리자나 감독자가 입회토록 하였으나, 2015년 지침개정 이후                  처음으로 RT검사를 실시하므로 발주부서 담당자(시설7급 최호림)도 입회하여                 시험 방법 및 처리절차 숙지와 정확한 시험이 이루어지는지 확인하고, 자재에                  대한 품질관리 확보에 최선을 다하고자 함.  끝.