	노원소방서
수신	노원구청장(여성가족과장)
(경유)
제목	한부모가족시설 소방안전 점검 의뢰에 따른 결과 통보(동광모자원)

1. 노원구청 여성가족과-34121(2015.6.2.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 의뢰한 보육시설 변경인가에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

시설명	대표자	위 치	점 검 사 항	비고
동광 모자원	김신욱	노원구 덕릉로 623-1	- ABC분말소화기 비치됨 - 피난구유도등 설치됨 - 화재감지기 설치됨.	적정

끝.

	노원소방서장
담당자	최효섭		검사지도팀장	정재환		예방과장	전결 06/12 김진웅
협조자	담당자	이종화
시행	예방과-9336	(		)	접수		(		)
우	139-231	서울 노원구 하계1동 251-14	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	02-949-4119	/	200911173@seoul.go.kr	/	대시민공개