정기점검보고서[증산지하차도]

등록번호	시설보수과-5150
결재일자	2015.6.12.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장	결재
김종성		신동헌	06/12 임대성
협 조

시설물명	증산지하차도	시설물 개 요	폭 = 27.5m 연장= 575m		법정구분	2종	준공년도 1991년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점 검 자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		김 종 성
				보조점검자		김 선 영

◦ 점검일시 : 2015. 6. 4(목)

◦ 점검구간 : 지하차도 BOX(슬라브, 벽면, 기둥), 옹벽, 도로, 연결지하보도 등 전구간
◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비 고
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	전 구간	남산1호터널외 6개소 정밀점검 용역보고서(2004.2) 참조	전 구간 산재	B~C	일상유지보수업체 정비예정	보수1순위 구간	‘15년 정비예정

◦ 금회 점검 결과

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1		신규 적출사항 없음 (정밀점검용역 수행중)

시설물 점검표

○ 시설물명 : 증산지하차도

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
슬라브	신규 적출사항 없음
벽체	〃
기둥	〃
포장	〃
신축이음	〃
옹벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기타	〃
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	남산1호터널외 6개소 정밀 점검 용역보고서(2004.2) 참조	‘15년 정비예정 (보수1순위 구간)	일상유지 보수업체

2015.  6.  4

점검자 : 직급) 시설6급  성명 김종성 (인)

직급) 기계7급  성명 김선영 (인)