문서번호	시설과-3193
결재일자	2015.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	조대복	05/29 공헌구
협 조

기계설비 긴급보수 보고

(지하수 누수 외 1건)

2015. 5월

서울대공원 시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

기계설비 긴급보수 보고

대공원 지하수 배관(PE 65A) 누수 및 기공실 전기온수기 고장 건에 대해 기계설비 연간단가 보수업체에 보수 의뢰하여 시설물 유지관리에 최선을 다하고자 함.

□ 기계설비 문제사항

[지하수 누수]

❍ 누수일시: 2015. 5. 27.(수) 13:00

❍ 누수위치: 심정펌프 2호정 앞 주차장

❍ 점 검 자: 준공무직 권태등 외 2명

❍ 누수상태: 주차장 아스콘 위로 물이 약하게 스며 나옴

❍ 긴급조치: 누수 부위 메인배관 밸브 차단 후 심정펌프 1~3호정 가동 정지시켜 지하수 누수 차단 조치함

[기공실 전기온수기 고장]

❍ 샤워장 전기온수기 전기히터봉(6kw) 절연 불량으로 사용 중지 중

심정펌프 2호정 앞 지하수 누수	기공실 전기온수기 전기히터봉 고장

□ 보수계획

❍ 기계설비 연가단가 보수업체에 긴급 보수 의뢰

- 지하수 2호정 앞 주차장 터파기 후 누수 부위 보수 조치

- 기공실 전기온수기 전기히터봉(6kw) 1대 교체 설치

□ 추진일정

❍ ‘15. 05. 29. 작업지시 및 지하수 누수 보수

❍ ‘15. 06. 01. 기공실 전기히터봉 교체.  끝.