문서번호	물재생시설과-8136
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
김태환		정훈모	06/15 이철해
협 조
	오폐수관리팀장			김윤수

하절기 물재생센터 악취점검 계획

2015. 6

도시안전본부 물재생시설과

하절기 물재생센터 악취점검 계획

여름철 악취발생이 우려됨에 따라 물재생센터 시설물에 대한 현장 악취점검을 실시하여 관리에 철저를 기하고자 함

□ 점검대상 : 4개 물재생센터

□ 점검시기 : ‘15.6.16~6.19(4일)

❍ 서남(6.16), 난지(6.17), 탄천(6.18), 중랑(6.19)

□ 점검방법 : 현장점검(물재생시설과) 및 부지경계 악취측정(보건환경연구원)

□ 점검인원 : 5명

❍ 물재생시설과 3명(운영팀 2, 오폐수팀 1), 보건환경연구원(2명)

□ 주요 점검사항

❍ 주요 악취발생원(분뇨․음폐수․슬러지 등)에 대한 악취관리 실태

❍ 탈취시설 적정 운영현황, 틈새․출입문 개방 현황 등 밀폐 현황

❍ 악취 모니터링 및 직원교육 현황

❍ 물재생센터 부지경계 복합악취 및 지정악취 측정 등

□ 점검결과 조치

❍ 점검결과 틈새악취, 시설물 관리 및 직원교육 미흡 등 경미한 사항에 대해서는 즉시개선

❍ 밀폐․포집․탈취시설 등 대규모 예산이 소요되는 사항에 대해서는 악취 기술진단 등을 통한 장기대책에 따라 개선