함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	가압구역 유수율 정상범위內 관리 협조

1. 2015년 4월까지 가압구역별 유수율을 확인해 본 결과 총28개 가압구역중 17개소가 정상범위(92.7∼100.0%)를 최소 2%이상 이탈한 것으로 파악되었습니다.

2. 앞으로 상반기평가(6월유수율)시 까지 대부분의 가압구역이 정상범위에 들어갈수 있도록 조치하여 주시고, 이탈범위가 큰 가압구역은 년말까지는 정상범위 內로 유수율이 관리될수 있도록 현장관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

3. 구별 가압구역 정상범위 이탈현황

가. 서대문구 : 16개소중 9개가압구역 이탈

(창천직송, 홍은3가압, 정원1, 정원2, 북가좌2, 연희3, 홍제, 홍제4, 홍은1)

나. 마 포 구 : 7개소중 5개가압구역 이탈

(와우산, 노고산, 성산1, 상암, 청암증압 )

다. 은 평 구 : 5개소중 3개가압구역 이탈

(진관, 응암2, 독박골1 )

첨부 : 1.  가압구역별 유수율 현황 1부        끝.

	요금과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
요금관리2팀장	김대진		요금과장	06/15 이진우
협조자
시행	요금과-18889	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02) 3146 -3605	/전송	02) 3146 -3639	/	djk@seoul.go.kr	/	대시민공개