길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-10653

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代권기섭	06/15 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	6/8(월)	6/9(화)	6/10(수)	6/11(목)	6/12(금)	6/13(토)	6/14(일)	계
2014년	111,384	113,950	84,092	100,737	98,333	108,369	101,011	717,876
2015년	91,188	89,078	102,199	89,611	89,887	93,513	99,878	655,354
증 ․ 감	-20,196	-24,872	18,107	-11,126	-8,446	-14,856	-1,133	-62,522

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (6.01~6.07)	금주 공급량(㎥) (6.08~6.14)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
642,713	655,354	12,641	1.97

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 12,641㎥(1.97%) 증가

- `15. 5월 현재 전년 대비 –1,036,294㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음