문서번호	정수시설과-2536
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개

주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장			결재
곽대근	김창현	06/15 차윤기
협 조

정수지밸브교체 공사 일일(6.13) 공정보고

공사명

정수지(1~4지)밸브 교체공사

대상

정수지(1~4지)밸브 16대(유입밸브 8대, 유출밸브 8대)

공사기간

2015. 5. 12 ~ 2015. 10. 11

투입인력

6명

작업내용

○ 밸브위치도

○ 정수지 #3-1 지상 이상식밸브(전동밸브) 지지대 작업 완료

○ 정수지 #2-4, #4-4, #1-3 밸브 및 신축관이음 절단작업 완료

○ 정수지 유입밸브(1~4지, 8대) 터파기 작업 완료

붙임 : 작업사진 1부.