	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	잠실제2롯데월드 방수시험 등 실질적 현장대응훈련 결과 알림

1. 관련문서

○예방과-3276(2013.2.25.)호 “제2롯데월드 건축공사현장 소방안전대책

추진 계획 알림”

○서장 지시사항(2014.2.28.) “잠실제2롯데월드 방수시험 등 실질적 훈련 실시”

○현장지휘대-2143(2014.2.28.)호 “잠실제2롯데월드 방수시험 등 실질적

현장대응훈련 계획 알림”

2. 잠실제2롯데월드 초고층 건축물 공사장에 대한 방수시험 등 실질적 현장대응훈련 결과를 다음과 같이 알려드리니, 업무에 참고하시기 바립니다.

가. 훈련일시 : 2014. 3. 3.(월) 13:30 ~ 16:00

나. 장   소 : 잠실제2롯데월드(송파구 신천동 29)

다. 훈련장 위치 : 초고층 타워동 20층

라. 동원소방력 : 차량 5대, 인원 25명

○ 차 량 : 지휘차, 잠실펌프, 잠실구급, 순찰차 등

○ 인 원 : 소방 15명, 현장관계자 10명

마. 안전책임관 : 3현장지휘대장

바. 훈련내용

○ 소방펌프차량을 이용 초고층 타워부(20층) 수관 연장후 방수 및

방수압력 측정(수관 40mm 15본, 65mm 6본 사용)

○ 현장 관계자 가설 옥내소화전 방수 훈련 및 방수거리 측정

○ 지휘차, 관할대 등 가상화재 현장 출동 적응훈련 및 현지적응훈련 실시

○ 소방안전지도 활용 현장 지휘훈련 실시 등

붙임  잠실제2롯데월드 현장대응 훈련 사진 1부.  끝.

	송파소방서장
수신자	소방행정과, 예방과, 각 119안전센터(구조대)
담당자	김동욱		대응총괄팀장	박종건		현장지휘대장	송영철		소방서장	03/05 남문현
협조자
시행	현장지휘대-2320	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울 송파구 오금로51길 56 (마천동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa/
전화	02-431-4101	/전송	02-431-6119	/	kim2770@seoul.go.kr	/	대시민공개