문서번호	하천관리과-9607
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장
이병돈	구자훈	06/15 정중곤

권역별 상호 공동지원 양수기

관리 실태 점검 결과 보고

2015. 6.

도시안전본부

하 천 관 리 과

권역별 상호 공동지원 양수기

관리 실태 점검 결과 보고

자치구 및 도로사업소에서 보유 중인 권역별 상호 공동 지원 양수기의 관리 실태 및 비상 연락 체계 등을 점검하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ	.	점 검 개 요

❑ 점검대상 : 권역별 상호 공동 지원 양수기

❑ 점검일자 : 2015. 6. 2. ~ 6.12.

❑ 점검기관 : 31개소(자치구 25, 도로사업소 6)

❑ 점검수량 : 3,154대(자치구 3,091, 도로사업소 63)

Ⅱ	.	점 검 결 과

❑ 양수기(부품포함) 손·망실 여부  ⇒  손·망실 사항 없음

❑ 도로사업소 공동 양수기 부속 자재 현황(규격, 수량 등) 일치 여부

⇒ 2013. 12월 구매한 사업소 부속 자재 규격, 수량 일치

❑ 자체 보유 양수기와 구분 보관여부

⇒ 혼합 보관 : 종로구, 남부도로사업소

❑ 비상연락망, 명패, 관리대장 비치 여부  ⇒ 미 부착 사항 없음

❑ 침수지역 사용 후 회수 여부 ⇒ 미회수 사항 없음

❑ 타 자치구 및 사업소 지원 후 회수 여부   ⇒ 미회수 사항 없음

❑ 침수주택 및 동 주민 센터에 양수기 지급 여부

⇒ 동 주민 센터 등 일부 지원 : 종로구, 용산구, 금천구, 구로구

❑ 관리 우수 기관

⇒ 북부·서부도로, 양천구, 서초구, 송파구, 광진구, 은평구, 관악구, 마포구, 중랑구

Ⅲ	.	개 선 사 항

❑ 동 주민 센터 등 지급 양수기는 반드시 환수 후 창고 보관

❑ 권역별 상호 공동지원 양수기 지급 목적 숙지 필요

❑ 혼합 보관 기관에서는 구분 보관 요함.

❑ 관리대장 및 비상연락망 : 상호 공동 지원 양수기 보관 장소에 비치

❑ 비상연락망 변동 내용 수정 작성 배포【따로붙임 2】

❑ 권역별 장비(도로사업소 내) 상호 견학

⇒ 보관 장소 및 운반 방법에 대한 상호 의견 교류 필요

		< 권역별 상호 공동 지원 양수기 지급 목적 >
❍ 자치구 : 소형양수기 구매 및 관리로 동일 권역 내 자치구간 상호 공동지원 - 침수발생시 즉시 현장에 지원하고 복구완료 후 즉시 회수하여 보관 및 관리 - 타 자치구 침수 시 동일권역 내 자치구에서 양수기 및 인부 상호 공동지원 실시 - 침수주택 및 동 주민 센터에 양수기 지급불가(권역별 응급복구용으로만 사용) ❍ 도로사업소 : 중형양수기 구매 및 관리로 자치구 요청 시 신속한 지원

따로붙임 : 1. 점검사진 1부.

2. 권역별 상호공동 지원 양수기 현황(대용량 포함) 1부.

3. 비상연락망(2015. 5월 기준) 1부.

4. 공동사용 양수기 보관 장소 1부.

5. 명패 양식 및 비상 연락망 양식 1부.

6. 관리 대장 양식 1부.

7. 양수기 실태 점검표 31부.  끝.

【따로붙임 1】점검사진

북부 도로 사업소	서부 도로 사업소

광진구	관악구

마포구	서초구

【따로붙임 2】권역별 상호 공동 지원 양수기 현황

❑ 권역 분류

구 분	도로사업소	자 치 구
제1권역	북부, 서부	종로구, 중구, 용산구
제2권역	성동	성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구
제3권역	북부	성북구, 강북구, 도봉구, 노원구
제4권역	서부	은평구, 서대문구, 마포구
제5권역	강서, 남부	양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구
제6권역	남부	동작구, 관악구, 서초구
제7권역	동부	강남구, 송파구, 강동구

❑  양수기 현황

❍ 자치구 : 소형양수기(0.5HP~1HP)

계	종로	중구	용산	성동	광진	동대문	중랑	성북	도봉
3,046	110	64	190	130	135	76	80	136	89
	마포	양천	강서	구로	금천	영등포	동작	관악	서초
	140	150	169	110	223	60	170	150	150
	노원	은평	서대문	강북	강남	송파	강동
	35	88	101	146	70	163	111

❍ 도로사업소 : 중형양수기(2HP~35HP)

계	용량(HP)	동부	서부	남부	북부	성동	강서
63	소 계	10	14	9	10	10	10
	2		2(수중)
	5			5(엔진)
	10	10(엔진)	10(엔진)	4(수중)	10(엔진)	5(엔진)	7(엔진)
	20		1(엔진)			5(엔진)	3(엔진)
	35		1(엔진)
이동용 발전기		1(90㎾)				1(160㎾)	1(275㎾)
이동용 배전반		75HP 1		75HP 1, 20HP 2		75HP 1, 20HP 1	75HP 1

※ 소방방재본부 : 이동용 발전기 1대(500㎾)

❑ 대용량 양수기(50HP 이상)

계	용 량 (HP)	도 로 사 업 소						강동 구청
		동부	서부	남부	북부	성동	강서
8	소 계	1	2	1	1	1	1	1
	50							1(수중)
	75	1(수중)	2(수중)	1(수중)	1(수중)	1(수중)	1(수중)
	100

※ 75HP 양수기, 발전기, 배전반, 부품(플렉시블 호스 등)은 도로사업소 기전과에서 보관 및 운용

【따로붙임 3】비상연락망

2015. 5.31.

권역	도 로 사업소	담 당 자			자치구	담 당 자
		성 명	부 서	연 락 처		성 명	부 서	연 락 처
1	북 부	문석기	기전과	944-5471 *************	종로구	이현준	안전치수과	2148-3243 *************
	서 부	배종우	시설보수과	300-8381 *************	중 구	김종석	안전치수과	3396-6144 *************
					용산구	고준열	치 수 과	2199-7923 *************
2	성 동	이경수	시설보수과	2210-1552 *************	성동구	김성득	안전치수과	2286-5811 *************
					광진구	나민숙	안전치수방재과	450-7903 *************
					동대문	김진운	안전치수과	2127-4417 *************
					중랑구	이현구	치 수 과	2094-2762 *************
3	북 부	문석기	기전과	944-5471 *************	성북구	이호완	안전치수과	2241-3642 *************
					강북구	이용길	안전치수과	901-5897 *************
					도봉구	조민형	안전치수과	2091-4133 *************
					노원구	민순홍	물안전관리과	2116-4168 *************
4	서 부	배종우	시설보수과	300-8381 *************	은평구	김하영	안전치수과	351-7973 *************
					서대문	허병수	안전치수과	330-1778 *************
					마포구	김기홍	치 수 과	3153-9826 *************
5	강 서	김규춘	시설보수과	2657-7972 *************	양천구	이태근	치 수 과	2620-3678 *************
	남 부	김해중	기 전 과	3284-5456 *************	강서구	안진섭	물 관 리 과	2600-6417 *************
					구로구	홍영재	치 수 과	860-3170 *************
					금천구	우영철	안전치수과	2627-1857 *************
					영등포	변광수	안전치수과	2670-3863 *************
6	남 부	김해중	기 전 과	3284-5456 *************	동작구	최대진	안전치수과	820-1417 *************
					관악구	심이섭	치 수 과	879-6833 *************
					서초구	안춘환	물 관 리 과	2155-7162 *************
7	동 부	이영일	기 전 과	2040-0330 *************	강남구	유행상	치 수 과	3423-6625 *************
					송파구	이진성	치 수 과	2147-3371 *************
					강동구	전재인	치 수 과	3425-6424 *************

【따로붙임 4】보관장소

2015. 5.31.

구분		수 량	보 관 장 소	비고
1	종로구	110	구기동 창고 28, 동 주민센터 52, 소방서 10, 구청 20
2	중구	64	필동 창고(필동2가 134-28)
3	용산구	190	보광 빗물펌프장 125, 동 주민센터 65
4	성동구	130	용답 빗물 펌프장(용답동 27-1)
5	광진구	135	광장 빗물 펌프장(천호대로 833)
6	동대문구	76	전농·장안 빗물 펌프장(성동자동차 검사소 옆)
7	중랑구	80	면목 빗물펌프장(면목5동 168-2)
8	성북구	136	석관 빗물펌프장 131, 장위 5(1대 설치 사용 중)
9	강북구	146	송중동 체류지 창고(미아동 51-29)
10	도봉구	89	녹천역 건설자재 창고 2층(창동 788-1)
11	노원구	35	상계 1동 수방 창고(상계 현대 4차 아파트)
12	은평구	88	증산 빗물펌프장
13	서대문구	101	기동반 창고
14	마포구	140	당인 빗물펌프장
15	양천구	150	오금1 빗물펌프장
16	강서구	169	마곡 빗물펌프장
17	구로구	110	개봉2 빗물펌프장
18	금천구	223	시흥 빗물펌프장, 구청 창고
19	영등포구	105	양평1 빗물펌프장
20	동작구	170	노량진 빗물펌프장
21	관악구	150	신림2 빗물펌프장(신사로 139, 신림동 496번지)
22	서초구	150	반포 빗물펌프장
23	강남구	70	대치 빗물펌프장
24	송파구	163	몽촌1 빗물펌프장
25	강동구	111	성내 빗물펌프장(서울 올림픽 파크텔)
26	북부도로	10	녹천 지하차도 창고(양수기, 부품 – 기전과)
27	서부도로	14	사업소 내 창고(양수기-시설보수과) 남산2호터널(부품-기전과)
28	성동도로	10	사업소 내 창고(양수기-시설보수과, 부품-기전과)
29	강서도로	10	사업소 내 창고(양수기-시설보수과, 부품-기전과)
30	남부도로	9	사업소 내 창고(양수기, 부품 – 기전과)
31	동부도로	10	사업소 내 창고(양수기, 부품 – 기전과)
합계		3,154

【따로붙임 5】 명패 및 비상 연락망 양식

제 1권역 상호 공동 지원 양수기

(북부도로사업소, 서부도로사업소, 종로구, 중구, 용산구)

❍ 보유수량 : 총    대 (수중    대,  엔진    대)

❍ 비상연락망

기 관	부 서	담당자	연 락 처
			사 무 실	휴 대 폰
북부도로사업소	기전과	김태수
서부도로사업소	시설보수과	이종욱
종로구	안전치수과	이현준
중 구	안전치수과	임휘동
용산구	안전치수과	허 웅

【따로붙임 6】관리대장 양식

제 1권역 상호 공동 지원 양수기 관리대장

연번	양수기 번호	지급 일시	지급 장소	수 령 인		회수일시	담당자 확 인	비 고
				성 명	연 락 처
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10