	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청사 시설물(물올림부스터펌프)노후로 인한 장비 교체계획

1. 소방행정과-2487(2014.02.27.)호『청사 시설물 노후에 따른 예산 배정요청』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리서 청사시설물(물올림 부스터 펌프) 노후로 인하여 긴급히 보수하여 직원 근무환경 및 복지에 최선을 다하고자 합니다.

가. 건    명 : 인버터 부스터펌프 교체(1세트)

※ 펌프 고장으로 인한 물올림기능 저하(1일 2회이상 작동정지)

나. 산출금액 : 금4,988,500원

다. 구매방법 : 신용카드구매(소방행정과)

라. 관련근거 : 행정안전부 예규 제 387호(2011.12.23)호

『지방자치단체 세출예산 집행기준 신용카드 사용요령』

마. 업    체 : 한일자동펌프 대표자 이재춘(마포구 신수동81-107)

바. 예산과목 : 직무환경개선 / 소방관서보수보강공사 / 공공운영비

사. 납품기한 : 2014. 03. 12.

아. 검 수 자 : 소방장 한기응, 소방장 박수억

붙임  1. 기초산출조사서 1부.

2. 부스터펌프 고장 사진 1부.   끝.

담당자	한기응		장비회계팀장	양철근		소방행정과장	박희순		소방서장	03/05 황인환
협조자
시행	소방행정과-2737	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 방학동 708 도봉로666	/
전화	02-3493-7537	/전송	02-3492-1119	/		/	대시민공개