함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
(경유)
제목	염소분산주입시설 운영 실태 보완사항 정비결과 제출

1. 수질과-4215호(2015.6.15)와 관련입니다.

2. 우리사업소 염소분산주입시설 운영실태 점검결과 보완사항에 대한 정비결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 정비완료 : 2015. 6. 12. (금)

나. 정비내용

- 차염주입 펌프 연결부 누액 교체(서초 배수지)

- 호이스트 안전점검(서초, 반포 배수지)

붙 임  정비사진 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이승열		수질팀장	고덕현		행정지원과장	06/15 김형기
협조자
시행	행정지원과-12343	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡2동 459-4)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개