문서번호	공원녹지정책과-9508
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문	김현경	06/15 최윤종

공원등 시설 개선을 위한

사업비 교부요청에 대한 검토보고

2015. 6.

공원등 시설 개선을 위한

사업비 교부요청에 대한 검토보고

동부공원녹지사업소, 관악구에서 공원등 시설개선 사업 예산 교부요청한 사항에 대하여 검토후 보고 드림

현  황

가. 예산현황

(단위 : 천원)

예 산 액	기 교부액	금회 교부액	잔 액	비 고
2,586,000	1,006,600	186,291	1,393,109

나. 교부요청

(단위 : 천원)

기 관 명	예산 배분	교부요청액	교부결정액	비 고
동부공원 녹지사업소	100,000	100,000	100,000
관악구	90,000	86,291	86,291
금회 소계	190,000	186,291	186,291

검토사항

자치구명	사 업 장 소	사 업 개 요	조명계획심의 및 검토사항
동부공원 녹지사업소 (72,000)	보라매공원 큰둘레길	- 공원등 신설 (LED 30W) 10등	- 조건부동의(심의번호 24-3) ◦ 암길이조정(응봉공원) ◦ 색온도 3,000K~3,500K로 적용검토 - 검토결과 : 적합
	응봉공원 주택인근산책로	- 공원등 교체 (LED 60W) 24등

관악구 (220,330)	삼성산 등산로	- 공원등 신설(LED 50W) 10등	- 조건부동의(심의번호 27-1) ◦ 등주와 조화로운 등기구 선정 ◦ 색온도 4,000K이하 권장 - 검토결과 : 적합
	배수지공원	- 램프교체(LED 48W) 16등
	국사봉등산로	- 램프교체(LED 48W) 20등
	신림본동경로당	등기구교체(LED 60W) 10등
	나자로등산로	등기구교체(LED 60W) 7등
	장군봉근린공원 및 구암고위	공원등 교체(LED 48W) 2등 램프교체(LED 48W) 4등

검토의견

○ 노후되고 훼손된 공원등 시설을 안전한 시설로 개선하기 위한 사업비 지원 요청 사항으로서,

○ 서울특별시 빛공해 방지 및 좋은 빛 형성 관리조례 제13조에 의한 조명계획 심의를 완료하였으며,

○ 현장조사결과 공원등 개선사업 대상지로서 적합하므로

○ 사업비 교부하여 노후시설을 정비하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 공원등 시설개선, 시설비.

붙임 : 1. 조명계획심의 의결조서(24-3) 1부.

2. 설계서 1부.

3. 조명계획심의 의결조서(27-1) 1부.

4. 설계서 2부.

6. 기관별 공원등 시설 개선 사업 예산배정(안) 1부.   끝.