출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	06/15 박길영

	명에 의하여 2015년 6월 15일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 6. 15.
보 고 자 : 전기 7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 6월 15일 (10:00~17:00)
건 명	출장결과보고서 (이상훈2015.6.15)
내용	■ 출 장 지 ◇서대문,은평,마포구 관내 ■ 출장 목적 ◇증압장,배수지 및 가압장 기전설비 순찰점검. ■ 출장 결과 ○진관배수지,능안배수지 항청소 관련 유입,유출,퇴수밸브 운전상황 등 현장점검. ○증산배수지 피뢰침 연결 케이블 중 끈어진 부분 보강 및 연결작업. ○창천가압 배수구 꽃가루,나무가지 등 이물질 제거 및 펌프실 등 기전시설물 점검. ○아현동 전식방지 배류기 시설물점검.
비 고