문서번호	시설관리과-13174
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
라정균		06/15 우종근
협 조	주무관		김대성
	주무관		이승영

시설물 순찰·점검 적출 보고

명에 의거 관내 상수도 시설물에 대한 순찰 및 점검을 한바 아래와 같이 적출사항이 있어 보고합니다.

2015년 06월 15일 월요일

점검자 : 라정균, 김용삼

남부수도사업소장 귀하

□ 적출사항 및 처리계획

연번	위 치	척 출 사 항	처리계획	비 고
1	사당동 외1개소 1017-5	관내 상수도 시설물 순찰중 철개 소음발생 민원이 있어 보고합니다.	현장확인결과 이중형철개 및 구형철개 이무로 년간단가업체에 교체 및 변실정비 보수 코자함,

□ 점검사진

제수변D=200mm	이중형철개
제수변D=100mm	구형철개

끝