문서번호	시설과-4284
결재일자	2015.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장
전지연	한종수	06/15 代한종수
협 조

- 북서울꿈의 숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업 -

외부전문가 현장자문 결과보고

2015. 06. 15.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『북서울꿈의 숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업』

설계용역 외부전문가 현장자문 결과보고

『북서울꿈의 숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업』과 관련하여 설계의 완성도 및 시공품질을 향상하고자 설계용역에 대한 외부전문가 현장자문을 시행하고 결과를 보고 드림

1		현장자문 실시개요

▢ 자문일시 : 2015.06.10.(수요일) 9:30~14:00

▢ 자문장소 : 북서울꿈의 숲 관리사무실 2층 회의실

▢ 자문대상 : 『북서울꿈의 숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업』실시설계용역

▢ 자문위원 : 하우징쿱주택협동조합 이사장 기노채 위원, 정림건축시행본부 건축상무 이경용 위원

▢ 자문방법 : 용역설계 중간보고 및 사업대상지 현장방문

2		현장자문 의견(요약)

▢ 메이린(차이니즈 레스토랑) 증축

- 레스토랑의 종업원 화장실 설치는 필요

- 기존건물과 증축건물간의 부동침하 문제 고려

- 기존건물과 증축건물사이의 천창 재검토

▢ 공연장

- 공연장 변경의 데크부분은 크게 변화를 주지 않으나 판매공간의 입면이 전체 입면에 거슬리지 않게 검토

- 소매점 외부신설 재료 선택시 기존 공연장과 조화될수 있는 재료 선정

- 소매점 외부 신설시 지붕위의 먼지가 빗물에 씻겨 외벽재료를 더럽히지 않도록 물끊기, 배수구등을 고려

- 소매점 외부 신설시 창호부재, 단열기준을 현행기준에 맞도록 설계반영

- 공연장 옥외데크 설치시 주통로에는 미끄럼 방지 설치 검토

3		행 정 사 항

▢ 외부 전문가 자문의견은 안전사고예방 및 시공품질 향상을 위하여 실시설계에 반영

▢ 외부 전문가 자문비 지급 :

- 자문비산출 : 전문가 2인×100,000원 = 200,000원

- 예산과목 : 공원운영과, 남산및산하공원운영, 남산 및 산하공원 등 유지관리, 사무관리비(201-01)

붙 임 : 자문의견서 2부.  끝.