문서번호	정수시설과-2540
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
엄주원		이정원	06/15 김창현
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

자재(누전차단기) 구매 계획

2015. 6.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

자재(누전차단기) 구매 계획

우리 정수센터 자가용 전기설비 정기검사 및 안전진단 실시결과

지적사항 조치에 따른 누전차단기를 다음과 같이 구매하고자 함

1		관련근거

정수시설과-2508호 전기설비 안전진달 결과 종합보고(2015.6.12)

2		지적사항

관리본관동 누전차단기 1개소 미설치

3		구매 내역

품명	규격	단위	수량	단가	금액	용도
누전차단기	3P 20A	개	2	17,000	34,000	보수작업 : 1개 예 비 품 : 1개

4		조치의견

위 물품을 구매설치하여 안전사고를 예방하고자 함

물품 구매 및 신용카드 결재

5		행정사항

물품구매 및 설치. 끝.