	동작소방서
수신	동작종합사회복지관 대표자 귀하(서울시 동작구 등용로 47)
(경유)
제목	소방시설 점검결과 회시

1. 관련근거

가. 동작 2015-257호(2015.6.12.)호『동작종합사회복지관 소방시설 점검결과 통보 요청』

나. 동작119안전센터 –671(2014.2.3.)호 『소방특별조사 등 2단계 안전대책 추진에 따른 결과보고』

2. 위와 관련 소방시설 점검결과를 다음과 같이 회시합니다.

가. 대 상 : 동작종합사회복지관(서울시 동작구 등용로 47)

나. 점검일 : 2014. 2. 3.

다. 점검결과

소 방 시 설	점검결과	점검자
소화기, 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 유도등	특이사항 없음	소방장 장경호외 1명
피난·방화시설	특이사항 없음

.끝.

	동작소방서장
담당자	방성현		검사지도팀장	임동열		예방과장	전결 06/15 최광수
협조자
시행	예방과-8267	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1196	/전송	02-846-1194	/		/	대시민공개