문서번호	시설과-2684
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
신재현	오재영	임병국	06/15 안해칠
협 조
	토목시설팀장		윤학수

청사 계단난간 등 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음

2015.  6.

서부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

청사 계단난간 및 논슬립 정비 계획

사업소 청사 계단 난간등을 법적 기준에 적합하게 정비코자 함.

1				추진 배경

○  계단 난간 높이 법적기준(1.2m)으로 정비

○  계단 바닥 논슬립 노후화로 미관저해

2				현실태

○  계단 난간 높이 1.1m로 법적 기준 미달

○  논슬립 일부 부분 찢어짐.

3				정비 계획

○  정비내용

-  현 난간 법적기준에 적합하게 설치 (높이 1.2m)

-  계단 논슬립 교체

○  소요예산 : 약 500만원

○  예산과목 : 세계적인테마공원육성, 공원녹지관리수준향상, 서부공원녹지

사업소산하공원유지관리, 사무관리비

4				행정사항

○  발주방법 : 일상경비로 집행.  끝