	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 상반기 소방용수시설 일제 점검 추진 계획 변경(재수정)

1. 관련근거

가. 2013년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 14항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장지휘대 – 1723(2014.2.24)『2014년도 상반기 소방용수시설 일제 조사 추진계획』

2. 위와 관련 우리119안전센터 3월 중 소방용수시설 일제 점검추진 계획을 붙임과  같이 실시하고자 합니다.

가. 점검기간 : 2014.3.3. ~2014.3.21

나. 점검인원 : 소방위 김종만 외65명

다. 점검대상 : 공소 3165호 외 938개소 및 비상소화장치

라. 점검사항

- 보온 및 도색 대상

- 신설 예정지 및 고장 소방용수

- 주차구획선 내 소화전

마.점검방법

- 야간 근무조는 13:30분까지 조기 출근하여 대기근무에 임하고,

목요일 야간근무자는 금요일 13시까지 대기근무후 퇴근.

- 주간근무자는 13:30분부터 소방용수 점검에 임함.

바. 점검자예외 : 연가자,병가자,교육자 및 지원근무자 제외.

사. 고장 소방용수시설 : 12개소(공소04-23 외 11개소)

총 계	소 방 용 수 시 설				비상소화장치	비상소방용수	비고
	공 설
	소계	소화전	저수조	급수탑
1002	939	936	2	1	61	2

아. 재수정 사유 : 점검 대기 시간14:00에서 13:30 으로변경.

첨부  1. 3월 중 소방용수시설 점검 계획 1부.

2. 상세 점검일정 끝.

담당자	표성종		2팀장	정성택		센터장	03/06 손옥경
협조자
시행	관악119안전센터-1466	(		)	접수		(		)
우	151-891	서울 관악구 관악로 97	/	http//fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-874-7119	/전송	02-878-2069	/	as6312@seoul.go.kr	/	대시민공개