출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
조종식		이경희	06/16 代이경희
협 조

	명에 의하여 2015. 6. 15. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 6. 15.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 조종식 8급 성명: 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(6/15 김기태, 김홍일, 조종식)
내용	▶ 시비공사 - 시흥4동 3-188~3-126호 구간 배급수관정비공사 관련 3-188호 100/100mm 정자분기 및 밸브설치 - 3-59~3-64호 간 관재질 CIP 100mm로 확인 °시흥4동 3-63 100/80mm 분기밸브 조절(폐) °시흥4동 3-62 100/100mm 분기밸브 조절(폐) °시흥4동 3-188 100/80mm 분기밸브 조절(폐) °시흥4동 3-152 200/80mm 분기밸브 조절(개) °시흥4동 3-59 100/100mm 분기밸브 조절(개) °시흥4동 3-59 100/32mm 새들 퇴수(30분)
비 고