문서번호	어린이병원진료부-2119

결재	주무관	주무관	진료부장
	정용택	代정진항	03/06 김재복
	주무관	심규철

의료기기 일상 및 교육 점검표(2월)

점검 내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
심장 충격기 (M4734A) (앰블런스)	ECG Test	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	⁄	⁄
	밧데리 용량 Test	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	⁄	⁄
	HR Alarm Test	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	⁄	⁄
	Sync Cardioversion Test	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	⁄	⁄
	Key Test	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	⁄	⁄
	Energy Test	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	⁄	⁄
	장비 청소	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	⁄	⁄
	ON/OFF 상태 확인	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	⁄	⁄
교 육	직원자체교육	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○	/	⁄	⁄

서울특별시어린이병원