투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연-2구역) 제3차 작업지시

1. 2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연-2구역)관련 제2차 작업지시 하오니 공사시공에 따른 안전사고 및 차량통행에 불편이 발생하지 않도록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연-2구역)

나. 계 약 자 : 대현전력(주) 대표 조금옥

다. 작업기간 : 2015. 6. 16 ~ 2015. 8. 16.

라. 작업지시 내역

연번	위치(교차로명)	설계(작업)지시 내역	비고
1	청계한신아파트	접지보강	전기안전공사 점검
2	삼희아파트	누전차단기(5ka) 교체	전기안전공사 점검
3	안암교(보)	접지보강	전기안전공사 점검
4	우리은행석관	접지보강	전기안전공사 점검
5	청량초교	접지보강	전기안전공사 점검
6	장안시장 입구	누전회로테스트 1회, 열수축관 설치 6개소, 교통정리요원	전기안전공사 점검
7	군자초교	누전차단기(5ka) 교체, 누전회로 테스트 1회, 교통정리요원	전기안전공사 점검
8	전농대원빌딩(보)	접지보강	전기안전공사 점검
9	떡전교 사거리	누전회로 테스트 1회, 열수축관 설치 12개소, 교통정리요원	전기안전공사 점검
10	청량리	접지보강	전기안전공사 점검
11	평안섬유공업사	누전차단기 교체(5ka), 교통정리요원	전기안전공사 점검
12	예수제자교회	누전차단기 교체(5ka),	전기안전공사 점검
13	상봉시장	누전차단기 재설치, 교통정리요원	전기안전공사 점검
14	크로바	누전테스트 1회, 열수축관 설치 12개소, 교통정리요원	전기안전공사 점검
15	원묵초교	접지보강	전기안전공사 점검
16	이산유리	접지보강	전기안전공사 점검

연번	위치(교차로명)	설계(작업)지시 내역	비고
17	신내우체국	접지보강	전기안전공사 점검
18	sk아파트105동앞	누전차단기(2.5ka) 교체	전기안전공사 점검
19	장평중옆	누전차단기(2.5ka) 교체	전기안전공사 점검
20	전동초교	누전차단기 재설치	전기안전공사 점검
21	청솔우성아파트112동	누전차단기 재설치	전기안전공사 점검
22	이경시장	누전차단기 재설치	전기안전공사 점검
23	한일주차장	누전차단기(2.5ka) 교체	전기안전공사 점검
24	휘경동입구	누전차단기 재설치	전기안전공사 점검
25	휘경빗물펌프장 옆	누전차단기 재설치	전기안전공사 점검
26	장안회관(보) (연동1)	음향신호기 2개 교체, 압버튼 1개 교체
27	답십리 성당	디자인보호금구(보행-도형형) 1개 교체
28	면목2동교차로	디자인보호금구(보행-도형형) 1개 교체
29	한양예식장	음향신호기 4개 교체, 압버튼 2개 교체

별    첨 : 1. 도면 각 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	대영유비텍(주),대현전력(주)
주무관	차준원		기전과장	06/16 최주용
협조자
시행	기전과-4110	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차 시장길 41(용답동) 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/	michael3770@seoul.go.kr	/	대시민공개