	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 소방용수시설 보수대상 자체 검수 계획

1. 재난관리과-3489(2015.6.16.)『2015년 소방용수시설 보수대상 검수 지시』와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 소방용수시설 보수공사 완료분에 대한 검수 확인을 계획하오니  업무진행에 만전을 기해주시기 바랍니다.

가. 대    상: 보수 7개소[붙임2 참조]

나. 검 수 자: 1팀장, 1팀 소방용수담당자 및 펌프차 승차대원

다. 일    시: 6.16 ~ 6.18

라. 확인사항

○ 소화전 설치 설명서(붙임1)를 참조하여 신설 및 보수 소화전 설치(보수) 사항 검토

○ 맨홀뚜껑 부근 황색반사도료 폭 15cm 의 선을 그 둘레로 칠 여부

○ 맨홀뚜껑에는“소화전,주차금지”또는“저수조,주차금지”표시여부

○ 수압상태 및 시설물 매몰·훼손 및 주변환경 정리 등 확인

붙임  1. 소화전 설치 설명서 1부.

2. 2015년 소화전 보수현황(망우) 1부. 끝.

담당자	박순철		1팀장	문준태		119안전센터장	06/16 이창원
협조자
시행	망우119안전센터-2150	(		)	접수		(		)
우	131-802	서울특별시 중랑구 용마산로 524	/
전화	02-493-7119	/전송	02-432-0119	/	pureiron2@seoul.go.kr	/	대시민공개